Приложение 1 к договору №________

|  | Утверждаю Генеральный директор ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» ________________ Р. В. Винокуров |
| --- | --- |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение реконструкции сетей электроснабжения завода стальных панельных радиаторов

1. Основание для проведения работ: проект 57-23-ЭС

2. Цель и назначение работ Обеспечение надежного электроснабжения ООО «Форте Пром Стил Гмбх»

3. Срок выполнения работ:

Начало – май 2024г;

Окончание – до 31.07.2024 г.

4. Наименование (перечень) работ:

4.1. В полном соответствии проектной документацией.

4.2. Выполнение работ Исполнителем в объеме, достаточном для ввода в эксплуатацию сетей электроснабжения  без каких-либо дополнительных работ и затрат со стороны Заказчика.

5. Используемые материалы и оборудование:

5.1. Материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.

5.2. Все используемые материалы, дополнительные и расходные материалы закупаются Заказчиком и Исполнителем согласно разделительной ведомости. Все материалы, не учтенные разделительной ведомостью, но необходимые для выполнения работы, указываются в сметных расчетах и приобретаются Исполнителем самостоятельно.

5.3. Весь объем работ по реконструкции сетей электроснабжения выполняется силами, средствами, оборудованием и механизмами Исполнителя.

6. Требования к исполнителю:

6.1. Персонал Исполнителя должен иметь допуск к работам в действующих электроустановках напряжением выше 1000 В.

6.2. Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ.

6.3. До начала выполнения работ Исполнитель должен установленным порядком получить разрешение для производства работ на территории Заказчика, предусмотренное Положением ОКС "О порядке взаимоотношений с подрядными организациями",  получить разрешение для производства работ на территории общего пользования в Администрации Красноармейского района г. Волгограда.

6.4. Исполнитель обязан назначить руководителя или специалиста, ответственного за постоянный надзор за производством работ. Ответственный должен иметь действующую аттестацию в областях "Основы промышленной безопасности (А.1)", "Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11)".

6.5. Исполнитель должен документально подтвердить:

- прохождение персоналом обучения программам профессиональной подготовки, переподготовки соответствующей направленности:

а. сварщик;

б. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий);

- прохождение персоналом обязательных периодических медосмотров;

- прохождение персоналом обучения Правилам по охране труда:

а. при работе на высоте;

б. при выполнении работ с люльки подъемника (вышки) при использовании АГП;

в. пожарно-техническому минимуму.

6.6 Исполнитель должен документально подтвердить свою оснащенность минимально необходимым оборудованием и механизмами на весь срок проведения работ:

- машина ГНБ – 1 шт.;

- комплект роликов и протяжных устройств – 1 шт.

- комплект для монтажа муфт для кабеля с полиэтиленовой изоляцией– 1 шт.

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы – 24 (двадцать четыре) месяца.

7.2. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Исполнитель был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков.

7.4. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работ.

8. Контактные данные:

8.1. Энергетик Тестоедов Владимир Евгеньевич, тел +7 961 674-08-80